ДОКЛАД

для заседания Комиссии по ЖКХ ЛО 13.04.2022 г.

В период с 01.10.2021 г. по 01.04.2022 г. аварийно-диспетчерской службой ОАО «ОЭК» зафиксировано:

| 322 | – | аварийные отключения электрической энергии, из них: |
| --- | --- | --- |
| 168 | – | отключения, связанные с неисправностями в электрических сетях смежных сетевых организаций («сверху»); |
| 101 | – | отключения, связанные с неисправностями в электрических сетях потребителей («снизу»); |
| 53 | – | отключения, связанные с неисправностями в электрических сетях ОАО «ОЭК»; |
| 5 час. 52 мин. | – | средняя продолжительность отключения электроэнергии (устранения неисправности). |

Основные причины отключений: перегрузка электрических сетей в периоды максимального понижения температуры окружающей среды, многочисленные повреждения воздушных линий электропередачи при увеличении снеговой нагрузки.

Аварийно-диспетчерской службой ОАО «ОЭК» при поддержке дополнительных оперативно-выездных бригад других служб организации незамедлительно предпринимались меры по поиску повреждений и их устранению. Работы велись непрерывно, в том числе и в ночное время.

С целью снижения аварийности и повышения надежности электроснабжения потребителей на 2-ой и 3-ий кварталы 2022 года в организации запланированы внеплановые ремонтные работы и усиление электрических сетей наиболее пострадавших в прошедшем осенне-зимнем периоде, а именно восстановление и укрепление поддерживающей и изолирующей арматуры воздушных линий электропередачи, расчистки и расширения охранных зон от древесно-кустарниковой растительности.

Чайка А.В.

13 апреля 2022 года