Доклад

о прохождении Новогодних праздничных дней на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Ленэнерго»

Во исполнение распоряжения ПАО «Россети» от 29.11.2023 № 719р 
в ПАО «Россети Ленэнерго» издан приказ от 30.11.2023 № 762 
«Об организации работы электросетевого комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» в период Новогодних каникул 2024 года», а также соответствующие приказы в филиалах Общества. Все мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей 
и проведения аварийно-восстановительных работ организовано круглосуточное дежурство 87 бригад ОВБ общей численностью 208 чел., 96 ед. техники. Все бригады укомплектованы обученным персоналом.

Всего сформировано 451 аварийно-восстановительная бригада общей численностью 1843 чел., 524 ед. техники, в том числе 19 мобильных подразделений. Заблаговременно проведены проверки готовности персонала бригад к действиям по устранению аварий.

Обеспечена готовность группировки РИСЭ в составе 70 ед. общей мощностью 21 524 кВА.

При подготовке к праздничным дням было введено в работу ранее выведенное в ремонт оборудование. С 12:00 29.12.2023 по 06:00 09.01.2024 введен запрет на производство плановых работ и переключений 
в действующих электроустановках (режим «технологической тишины»), 
за исключением работ, связанных с ликвидацией последствий аварий.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Ленинградской области (сильный снег, местами налипание мокрого снега) согласно штормовому предупреждению ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в целях повышения надежности функционирования электросетевых объектов, обеспечения их устойчивой и безопасной работы с 13:00 30.12.2023 
в Исполнительном аппарате и зоне эксплуатационной ответственности всех филиалов ПАО «Россети Ленэнерго», кроме филиала «Кабельная сеть» введен Режим повышенной готовности.

Неблагоприятный прогноз метеообстановки наблюдался в течение всего периода Новогодних праздничных дней. Погода по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области в период с 30.12.2023 по 09.01.2024 характеризовалась переходом от умеренно низких температур с высоким уровнем осадков к очень холодному температурному режиму. С 31 декабря фиксировалась аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10°C и более ниже климатической нормы. Начиная с 02.01.2024 произошло понижение температуры воздуха до -25°C, местами до -30°C и ниже, на востоке Ленинградской области до -33...-35°C. В отдельных районах метель, в прибрежных районах порывы ветра до 15 м/с.

В связи с ожидаемой сложной метеорологической обстановкой ЦУКС ГУ МЧС России прогнозировалось возникновение происшествий на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов, вызванными повреждениями (обрывами) линий электропередач, в т.ч. в результате налипания снега на провода, падения деревьев и веток деревьев.

Для успешного прохождения Новогодних праздников, устранения аварий на электросетевых объектах было организовано круглосуточное дежурство ответственных дежурных всех уровней Общества на рабочих местах в местах базирования диспетчерских пунктов, усилена работа оперативного и ремонтного персонала, установлен повышенный контроль руководителей за режимом работы, эксплуатацией оборудования и выполнением аварийно-восстановительных работ. Были приняты необходимые меры и обеспечена готовность ремонтных бригад, РИСЭ, спецтехники к ликвидации возможных нарушений электроснабжения, проверено наличие аварийного запаса, проведены проверки готовности персонала к действиям.

В период праздников была организована ежедневная работа Штаба Ленэнерго с участием руководителей филиалов Общества, выработкой необходимых мер по организации аварийно-восстановительных работ и смягчению последствий неблагоприятных явлений. Своевременно организованы мероприятия, предусмотренные введенным режимом усиления, обеспечен высокий уровень готовности сил и средств, находящихся 
на дежурстве, к устранению неблагоприятных явлений.

Всего за период праздничных дней произошло 439 аварийных отключения, в том числе отключалось: ЛЭП 35-110 кВ - 56, ЛЭП 6-10 кВ – 371. Единовременно, максимально было погашено: 247 ТП, 44_НП численностью 2959 чел. проживающего населения. Средняя продолжительность перерывов электроснабжения потребителей составила 78 мин. Нарушений сроков реагирования персонала не зафиксировано.

Для оперативного запитывания потребителей задействовались 47 ед. РИСЭ в 23 населенных пунктах.

Во всех районах Ленинградской области выполнялись технические мероприятия:

Перераспределение нагрузок – более 100.

Замена трансформаторов в распределительной сети

Замена автоматов – более 100;

Повышение уставок срабатывания РЗА –  более 50;

При ликвидации технологических нарушений допуск персонала к производству работ был организован без нарушений, обеспечены условия труда и отдыха аварийных бригад, благодаря чему не допущено несчастных случаев и происшествий. Персоналу бригад, привлеченному для проведения аварийно-восстановительных работ, было организовано необходимое бытовое обеспечение.

Благодаря заранее спланированным организационно-техническим мероприятиям, оперативно принимаемым мерам и учету опыта прохождения аналогичных периодов прошлых лет, последствия неблагоприятных явлений 
в Новогодние праздничные дни были ликвидированы в максимально короткие сроки и не допущено массовых отключений электроснабжения.

Значимых аварийных отключений в период прохождения Новогодних праздничных дней в результате принятых мер не имеется.

Событий, представляющих угрозу нормальному функционированию электросетевых объектов, жизни и здоровью работников, нанесения материального ущерба за отчетный период не зафиксировано.

Несчастных случаев, ошибочных действий персонала на электросетевых объектах за отчетный период не зафиксировано.

При организации работы в период праздников осуществлялся постоянный мониторинг хода проведения АВР. Производилось уточнение информации о возможных рисках нарушений работы электросетевых объектов в подразделениях МЧС России и складывающихся метеоусловий в органах Росгидромета. Организовано взаимодействие с органами власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обмен оперативной информацией 
с ЕДДС, скоординированы совместные действия с администрациями муниципальных районов, смежными ТСО, системным оператором (филиал АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, филиалы ПАО «Россети» МЭС Северо-Запада, Ленинградское ПМЭС, АО «ЛОЭСК», АО «Оборонэнерго», подразделения ОАО «РЖД», другие ТСО и предприятия ЖКХ).

Информация по населенным пунктам, СНТ, КП, которые попали под отключение электроснабжения на территории Ленинградской области в декабре 2023-январе 2024 года, с указанием причины отключения, а также запланированными мероприятиями по повышению устойчивости функционирования электросетевых объектов и недопущению повторных нарушений электроснабжения потребителей приведена в Приложении 1.