Информация по очистным сооружениям в с.Алеховщина

В с.Алеховщина расположены очистрые сооружения "Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, производительностью 400 м.куб./сут. Е-400М1БПФ.

На станции предусмотрены две параллельно работающие линии очистки.

В настоящее время работает одна линия. Технологический процесс не соблюдается. Бактерии все погибли, на всей линии необходимо произвести очистку от ила. Также на станции сокращены операторы.

Для решения вопроса необходимо запустить вторую линию в эксплуатацию, после чего произвести полную очистку первой линии.

Также необходимо заменить вышедшее из строя  насосное оборудование.